2.pielikums

Cenu aptaujas identifikācijas Nr. SIAPN/CA/2026/01

nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Vispārējās prasības

1.1.	 Izpildītājam jāveic elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi, elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada nepārtrauktības pretestības pārbaudi SIA “PRIEKULES NAMI” pārvaldībā esošo ēku koplietošanas telpās - bēniņos, kāpņu telpās un pagrabos (Objektu sarakstu skatīt Finanšu piedāvājumā - pielikums Nr.1) izmantojot Izpildītāja iekārtas, inventāru, materiālus, transportu un darba spēku (turpmāk – Pakalpojums);

1.2. Izpildītāja valdījumā, īpašumā vai nomā jābūt atbilstošām iekārtām un inventāram kvalitatīva Pakalpojuma izpildei. Izpildītāja iekārtām ir jābūt kalibrētām un pārbaudītām atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

- Darbu apraksts

Izpildītājam Pakalpojumu jāveic ievērojot šādu normatīvo aktu prasības:

- Sagatavojot finanšu piedāvājumu par bēniņu, kāpņu telpu un pagrabstāva elektroinstalācijas elektropretestības, zemējuma mērījumiem, jāvadās pēc visu ēku koplietošanas elektroinstalācijas un elektroiekārtu piederības robežām, kas sākas no ēkas ievada sadales skapja līdz dzīvokļa īpašuma skaitītājam. Veikt elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ar termokameru atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 58. punktam.

- Elektroiekārtu izolācijas pretestības mērījumiem - 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, 6.pielikums;

- Zemējumvada nepārtrauktības pretestības pārbaudei un elektroiekārtu, zemējuma ierīču un zemējumvada vai metāliskās saites nepārtrauktības pretestības pārbaudei - 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, 6.pielikums;

- Cilpas “fāze - nulle” pilnās pretestības mērījumi, kontaktsavienojumu pārejas pretestības mērījumi;

- Izpildītājs atbilstoši 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, 6.pielikumam izstrādā un iesniedz Pasūtītājam elektroinstalācijas sadalņu shēmas;

- Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudei - 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, 7.pielikums.

- Ja Izpildītājs, veicot Pakalpojumu, kādā no objektiem (pielikums Nr.6) konstatē neatbilstību 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” vai citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, sastāda defektu aktu un Piecu darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam.

- Pasūtītājs pēc aktā norādīto defektu novēršanas, divu darba dienu laikā paziņo Izpildītājam par atkārtotu pretestības mērījumu veikšanu attiecīgā objektā.

- Ja Pakalpojuma sniegšanas laikā Izpildītājs konstatē objektam zibensaizsardzības sistēmu, Izpildītājam divu darba dienu laikā jāpaziņo Pasūtītājam.

- Pakalpojuma sniegšanas laikā izpildītājam jānodrošina, lai pēc iespējas mazāk tiktu traucēts iedzīvotāju miers un sabiedriskā kārtība.

- Pēc Darbu pabeigšanas sagatavojot detalizētas kontroltāmes bojātās vai Normatīvajos aktos noteiktajām prasībām neatbilstošās bēniņu, kāpņu telpu un pagrabstāva elektroinstalācijas nomaiņai darbus plānojot ne tālāk kā līdz līdz elektroiekārtu piederības robežām, kas sākas no ēkas ievada sadales.

Pēc elektrotehnisko parametru mērījumu veikšanas izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītāja atbildīgajai personai Izpilddokumentāciju. Izpilddokumntācijā  jāiekļauj:

- pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akts;

- elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu, zemējuma ierīces un zemējumvada nepārtrauktības pretestības un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes aktu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238  “Ugunsdrošības noteikumi” 6.pielikumam;

- elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudes aktu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 7.pielikumam;

- pakalpojuma veikšanas tiesības apliecinošu dokumentu;

- mēraparātu kalibrēšanas sertifikātu kopijas;

- apliecinājums par mērījumu veikšanu;

- slēdzienu par mērījumu rezultātiem un ieteikumus par elektrotīkla uzlabojumiem.

- Citas prasības

3.1. Pakalpojumu izpildes laikā Izpildītājam ēkā jānodrošina lietotāju funkcionālā darbība un jāparedz darba organizācijas pasākumi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un darba drošības prasībām;

3.2. Izpildītājs pats ir atbildīgs par spēkā esošo darba drošības, ugunsdrošības noteikumu un objekta iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS:

Pretendents apliecina, ka tas ir iepazinies ar tehniskās specifikācijas noteikumiem un tie pretendentam ir pilnībā skaidri un akceptējami. Pretendents apliecina, ka tam ir pilnībā izprotams veicamo darbu raksturs un apmērs.

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs:

Pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts:

Datums: